## Sheet1
시군명 | 시설군 | 시설명 | 세부시설군 | 주소 | 검사결과 | 부적합항목 | 접수일자 | 확인일 | 접수번호_10자리 | 접수번호 | 채취지점 | 미세먼지(PM10) | 초미세먼지(PM2.5) | 이산화탄소 | 폼알데하이드 | 총부유세균 | 라돈 | 라돈(밀폐) | 벤젠 | 톨루엔 | 에틸벤젠 | 자일렌 | 스틸렌
가평군 | 나 | 가평푸른숲요양병원 | 의료기관 | 경기 가평군 상면 물골길 262-23 | 적합 |  | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2792400111 | 2792400111-01 | 1층 로비(본관), 3층 휴게실(B동) | 22.9 | 9.95 | 389 | 5.85 | 141
경기도 | 가 | 별내선(8호선 연장) | 지하역사 | 남양주시 다산동 5841-2 | 적합 |  | 2024-07-17 | 2024-11-20 | 2792400330 | 2792400330-01 | 다산역 대합실, 다산역 승강장, 별내역 대합실, 별내역 승강장, 장자호수공원역 대합실, 장자호수공원역 승강장, 구리역 대합실, 구리역 승강장, 동구릉역 대합실, 동구릉역 승강장, 구리역 환승통로, 구리역 집수정, 동구릉역 집수정, 환기구 S1 집수정, 환기구 S3 집수정, 환기구 S4 집수정, 다산역 집수정, 별내역 집수정, 장자호수공원역 집수정 | [5 empty] | 134.9681
경기도 | 나 | 경기도청북부청사어린이집 | 어린이집 | 경기 의정부시 청사로 1 경기도청북부청사어린이집 | 적합 |  | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 2792400242 | 2792400242-01 | 본관 1층 복도, 신관 유희실 | 15.85 | 9.85 | 762 | 31.65 | 396.5
경기도 | 다중이용시설 | 별내선(8호선) | 지하철 | 경기 남양주시 다산중앙로123번길 22-80 (다산동) 다산역 대합실 | 상기실험확인함 |  | 2024-07-16 | 2024-07-24 | 2792400200 | 2792400200-01 | 다산역 대합실, 다산역 승강장, 별내역 대합실, 별내역 승강장, 장자호수공원역 대합실, 장자호수공원역 승강장, 구리역 대합실, 구리역 승강장, 동구릉역 대합실, 동구릉역 승강장 | [5 empty] | 45.16
경기도 | 다중이용시설2 | 북부소방재난본부 | 업무시설 | 경기 의정부시 금오로23번길 22-40 (금오동) | 적합 |  | 2024-06-18 | 2024-06-28 | 2792400178 | 2792400178-01 | 119종합상황실, 상황회의실 | 11.65 | 5.45 | 707.5 | 55.85
경기도 | 실내공기질 | 구리역 | 지하역사 | 경기 남양주시 경춘북로 375 (별내동) | 상기실험확인함 |  | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 2792400210 | 2792400210-01 | 구리역 집수정, 구리역 환승통로 | [5 empty] | 196.15
경기도 | 실내공기질 | 별내역 | 지하역사 | 경기 구리시 건원대로34번길 32-29 (인창동) | 상기실험확인함 |  | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 2792400209 | 2792400209-01 | 별내역 집수정 | [5 empty] | 8393.7
경기도보건환경연구원 | 대중교통차량 | 의정부 경전철 |  | 차량 내부(탑석<->발곡, 16:10-16:50 | 적합 |  | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 2792400310 | 2792400310-01 | 의정부 경전철(비혼잡시간), 의정부 경전철(혼잡시간) |  | 33 | 584.5
경기도보건환경연구원북부지원 | 기타 | 남문중학교 | 통학차량 | 경기 양주시 남면 개나리18길 1 | 상기실험확인함 |  | 2024-05-28 | 2024-06-12 | 4792400001 | 4792400001-01 | 남문중학교 통학차량 |  |  | 1024
경기도보건환경연구원북부지원 | 기타 | 마정초등학교 | 통학차량 | 경기 파주시 문산읍 마정로124번길 13 | 상기실험확인함 |  | 2024-06-03 | 2024-06-12 | 4792400004 | 4792400004-01 | 마정초등학교 통학차량 |  |  | 1010
경기도보건환경연구원북부지원 | 기타 | 새얼학교 | 통학차량 | 경기 파주시 법원읍 술이홀로1333번길 69 | 상기실험확인함 |  | 2024-06-04 | 2024-06-12 | 4792400005 | 4792400005-01 | 새얼학교 통학차량 |  |  | 1036
경기도보건환경연구원북부지원 | 기타 | 양주도담학교 | 통학차량 | 경기 양주시 옥정서로5길 121 (옥정동) | 상기실험확인함 |  | 2024-05-29 | 2024-06-12 | 4792400002 | 4792400002-01 | 양주도담학교 통학차량 |  |  | 985
경기도보건환경연구원북부지원 | 기타 | 양주유치원 | 통학차량 | 경기 양주시 옥정동로 240 (옥정동) | 상기실험확인함 |  | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 4792400006 | 4792400006-01 | 양주유치원 통학차량 |  |  | 872
경기도보건환경연구원북부지원 | 기타 | 유양초등학교 | 통학차량 | 경기 양주시 부흥로 1373-7 (유양동) | 상기실험확인함 |  | 2024-05-30 | 2024-06-12 | 4792400003 | 4792400003-01 | 유양초등학교 통학차량 |  |  | 608
경기도보건환경연구원북부지원 | 다중이용시설2 | 가평군청 종합민원실 | 업무시설 | 경기 가평군 가평읍 석봉로 181 | 적합 |  | 2024-06-24 | 2024-07-04 | 4792400009 | 4792400009-01 | 정문 옆, 우측문 부근 | 27.05 | 20.2 | 803.5 | 38.6
경기도보건환경연구원북부지원 | 다중이용시설2 | 고양시청 종합민원실 | 업무시설 | 경기 고양시 덕양구 고양시청로 10 (주교동) | 적합 |  | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 4792400016 | 4792400016-01 | 5번 창구, 농협 앞 | 18 | 9.85 | 776 | 69.45
경기도보건환경연구원북부지원 | 다중이용시설2 | 구리시청 종합민원실 | 업무시설 | 경기 구리시 아차산로 439 (교문동) | 적합 |  | 2024-06-25 | 2024-07-04 | 4792400010 | 4792400010-01 | 위생안전과 앞, 건강체크존 앞 | 14.15 | 6.8 | 845.5 | 36.9
경기도보건환경연구원북부지원 | 다중이용시설2 | 남양주시청 종합민원실 | 업무시설 | 경기 남양주시 경춘로 1037 (금곡동) | 적합 |  | 2024-06-25 | 2024-07-04 | 4792400011 | 4792400011-01 | 1번 창구, 12번 창구 | 7.65 | 5.8 | 1209 | 35.5
경기도보건환경연구원북부지원 | 다중이용시설2 | 동두천시청 민원봉사실 | 업무시설 | 경기 동두천시 방죽로 23 (생연동) | 적합 |  | 2024-06-26 | 2024-07-05 | 4792400013 | 4792400013-01 | 18번 창구 옆, 도서대 좌측 | 14.05 | 9.55 | 884.5 | 43.1
경기도보건환경연구원북부지원 | 다중이용시설2 | 양주시청 종합민원실 | 업무시설 | 경기 양주시 부흥로 1533 (남방동) | 적합 |  | 2024-06-27 | 2024-07-05 | 4792400015 | 4792400015-01 | 민원과, 토지관리과 | 28.3 | 17.9 | 812 | 35.3
경기도보건환경연구원북부지원 | 다중이용시설2 | 연천군청 종합민원실 | 업무시설 | 경기 연천군 연천읍 연천로 220 | 적합 |  | 2024-06-26 | 2024-07-05 | 4792400012 | 4792400012-01 | 지적조사팀 앞, 허가민원창구 앞 | 14.35 | 11.9 | 821 | 45.5
경기도보건환경연구원북부지원 | 다중이용시설2 | 의정부시청 일반민원실 | 업무시설 | 경기 의정부시 시민로 1 (의정부동) | 적합 |  | 2024-06-27 | 2024-07-05 | 4792400014 | 4792400014-01 | 민원창구실, 여권창구실 | 28.95 | 17.15 | 778.5 | 44.8
경기도보건환경연구원북부지원 | 다중이용시설2 | 파주시청 종합민원실 | 업무시설 | 경기 파주시 시청로 50 (아동동) | 적합 |  | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 4792400017 | 4792400017-01 | 북카페, 20번 창구 | 18.65 | 18.4 | 1252 | 58.05
경기도보건환경연구원북부지원 | 다중이용시설2 | 포천시청 종합민원실 | 업무시설 | 경기 포천시 중앙로 87 (신읍동) | 적합 |  | 2024-06-24 | 2024-07-04 | 4792400008 | 4792400008-01 | 정문 앞, 스마트도서관 앞 | 39 | 19.8 | 726.5 | 33.35
경기도보건환경연구원북부지원 | 대중교통차량 | 남문중학교 |  | 경기도 양주시 남면 개나리 18길 1 | 적합 |  | 2024-10-28 | 2024-11-19 | 4792400019 | 4792400019-01 | 남문중학교 통학차량 |  | 7 | 1044
경기도보건환경연구원북부지원 | 대중교통차량 | 마정초등학교 |  | 경기도 파주시 문산읍 마정로 124번길 13 | 적합 |  | 2024-10-30 | 2024-11-19 | 4792400021 | 4792400021-01 | 마정초등학교 통학차량 |  | 20 | 691
경기도보건환경연구원북부지원 | 대중교통차량 | 새얼학교 |  | 경기도 파주시 술이홀로1333번길 69 | 적합 |  | 2024-10-31 | 2024-11-19 | 4792400022 | 4792400022-01 | 새얼학교 통학차량 |  | 16 | 963
경기도보건환경연구원북부지원 | 대중교통차량 | 양주도담학교 |  | 경기도 양주시 옥정서로5길 121 | 적합 |  | 2024-11-08 | 2024-11-19 | 4792400023 | 4792400023-01 | 양주도담학교 통학차량 |  | 23 | 1275
경기도보건환경연구원북부지원 | 대중교통차량 | 양주유치원 |  | 경기도 양주시 옥정동로 240 | 적합 |  | 2024-11-11 | 2024-11-19 | 4792400024 | 4792400024-01 | 양주유치원 통학차량 |  | 14 | 594
경기도보건환경연구원북부지원 | 대중교통차량 | 유양초등학교 |  | 경기도 양주시 부흥로 1373-7 | 적합 |  | 2024-10-29 | 2024-11-19 | 4792400020 | 4792400020-01 | 유양초등학교 통학차량 |  | 10.5 | 488
고양시 | 나 | 가좌호수요양원 | 노인요양시설 | 경기 고양시 일산서구 송산로 390 (가좌동) 가좌호수요양원 | 적합 |  | 2024-11-19 |  | 2792400328 | 2792400328-01 | 3층 현관, 4층 로비 |  |  | 724.5
고양시 | 나 | 더지극정성요양원 | 노인요양시설 | 경기 고양시 일산동구 장진천길166번길 113-17 (설문동) 더지극정성요양원 | 적합 |  | 2024-08-27 | 2024-09-04 | 2792400245 | 2792400245-01 | 2층 로비, 3층 로비 | 15.5 | 11.25 | 743 | 37.3 | 350
고양시 | 나 | 드림요양원 | 노인요양시설 | 경기 고양시 일산동구 장진천길166번길 113-13 (설문동) 드림요양원 | 적합 |  | 2024-08-27 | 2024-09-04 | 2792400244 | 2792400244-01 | 지하1층 로비, 4층 413호 | 16.35 | 7.4 | 586.5 | 35.25 | 726.5
고양시 | 나 | 미소인요양원 | 노인요양시설 | 경기 고양시 덕양구 행주산성로 177 (행주외동) | 적합 |  | 2024-02-28 | 2024-03-11 | 2792400034 | 2792400034-01 | 1F 로비, 2F 로비 | 20.95 | 8.7 | 658 | 12.45 | 105.5
고양시 | 나 | 이화요양원 | 노인요양시설 | 경기 고양시 덕양구 용두로47번안길 5-19 (용두동) | 적합 |  | 2024-02-26 | 2024-03-11 | 2792400028 | 2792400028-01 | 1F 로비, 4F 로비 | 32.3 | 24.6 | 730.5 | 18.2 | 160
고양시 | 나 | 일산시티요양원 | 노인요양시설 | 경기 고양시 일산서구 원일로 69 (일산동) 일산시티요양원 | 적합 |  | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2792400225 | 2792400225-01 | 정문 앞, 특별실 | 16.6 | 12.5 | 520.5 | 48 | 364.5
고양시 | 나 | 참좋은집 | 노인요양시설 | 경기 고양시 일산동구 고봉로770번길 211-1 (성석동) 참좋은집 | 적합 |  | 2024-09-11 | 2024-09-27 | 2792400280 | 2792400280-01 | 1층 현관, 1층 자원봉사자실 | 37.45 | 23.95 | 768 | 17.9 | 324
고양시 | 나 | IBK!참좋은어린이집 | 어린이집 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1168 (마두동) 3층 IBK!참좋은어린이집 | 적합 |  | 2024-09-03 | 2024-09-13 | 2792400269 | 2792400269-01 | 파랑새반, 복도 | 7.85 | 3.9 | 540.5 | 60.4 | 766
고양시 | 나 | 고양시립대화소망어린이집 | 어린이집 | 경기 고양시 일산서구 일산로 778 (대화동) 고양시립대화소망어린이집 | 적합 |  | 2024-11-19 |  | 2792400327 | 2792400327-01 | 로비, 도서관 |  |  | 882
고양시 | 나 | 다은어린이집 | 어린이집 | 경기 고양시 일산동구 중산로 160-20 (중산동) | 적합 |  | 2024-11-21 |  | 2792400336 | 2792400336-01 | 1층 복도, 2층 복도
고양시 | 나 | 시립화전어린이집 | 어린이집 | 경기 고양시 덕양구 화랑로 1-1 (화전동) | 적합 |  | 2024-02-26 | 2024-03-11 | 2792400027 | 2792400027-01 | 1F 여울꿈터반, 2F 유희실 | 13 | 6.1 | 703 | 8.8 | 117.5
고양시 | 나 | 온새미어린이집 | 어린이집 | 경기 고양시 덕양구 서오릉로663번길 68-17 (원흥동) | 적합 |  | 2024-10-16 | 2024-10-29 | 2792400301 | 2792400301-01 | 1층 로비, 2층 새싹반 | 31.9 | 19.85 | 639 | 11 | 323
고양시 | 나 | 코레일고양어린이집 | 어린이집 | 경기 고양시 덕양구 행주로 108-1 (강매동) | 적합 |  | 2024-02-28 | 2024-03-11 | 2792400033 | 2792400033-01 | 1F 해반, 2F 유희실 | 21.65 | 11.55 | 438.5 | 4.95 | 110.5
고양시 | 나 | 공경의집 | 요양시설 | 경기 고양시 일산동구 상지석길 441 (설문동) 공경의집 | 적합 |  | 2024-09-11 | 2024-09-27 | 2792400279 | 2792400279-01 | 2층 집중치료실, 3층 생활실 복도 | 24.85 | 17.4 | 749.5 | 23.35 | 390.5
고양시 | 나 | 제일수요양원 | 요양시설 | 경기 고양시 덕양구 동헌로 445 (고양동) | 적합 |  | 2024-10-16 | 2024-10-29 | 2792400300 | 2792400300-01 | 1층 로비, 2층 회의실 | 25.85 | 14.55 | 603 | 9.55 | 333.5
고양시 | 나 | 든든한병원 | 의료기관 | 경기 고양시 일산서구 하이파크2로 60 (덕이동) 든든한병원 | 적합 |  | 2024-11-25 |  | 2792400338 | 2792400338-01 | 3층 접수대, 5층 도수치료센터
고양시 | 나 | 로하스일산병원 | 의료기관 | 경기 고양시 일산서구 일중로 59 (일산동) 로하스일산병원 | 적합 |  | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2792400224 | 2792400224-01 | 4층 복도, 8층 복도 | 24.15 | 10.65 | 728 | 45.75 | 456
고양시 | 나 | 무지개요양병원 | 의료기관 | 경기 고양시 일산서구 덕이로 212 (덕이동) 무지개요양병원 | 적합 |  | 2024-11-25 |  | 2792400337 | 2792400337-01 | 3층 접수대, 4층 접수대
고양시 | 나 | 새찬요양병원 | 의료기관 | 경기 고양시 덕양구 토당로67번길 2 (토당동) | 적합 |  | 2024-02-27 | 2024-03-11 | 2792400031 | 2792400031-01 | 1층 로비, 2층 복도 | 49.3 | 14.9 | 507 | 4.35 | 259
고양시 | 나 | 의료법인 한영의료재단 삼성요양병원 | 의료기관 | 경기 고양시 덕양구 지도로 100 (토당동) | 적합 |  | 2024-02-27 | 2024-03-11 | 2792400032 | 2792400032-01 | 1층 원무과, 5층 병동 | 27.05 | 13.75 | 664 | 12.55 | 132
고양시 | 나 | 의료법인상록의료재단화정병원 | 의료기관 | 경기 고양시 일산동구 중산로157번길 49 (중산동) | 적합 |  | 2024-11-21 |  | 2792400335 | 2792400335-01 | 1층 원무과, 3층 간호사실
고양시 | 나 | 이푸른요양병원 | 의료기관 | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1124, 4층 | 적합 |  | 2024-09-03 | 2024-09-13 | 2792400268 | 2792400268-01 | 로비, 식당 | 7.15 | 5.85 | 794.5 | 35.65 | 421.5
고양시 | 다 | SK브로드밴드 | 실내주차장 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1333 (장항동) | 적합 |  | 2024-07-10 | 2024-07-19 | 2792400193 | 2792400193-01 | 지하1층 복도출입구, 지하2층 차량진입로 | 35.4 |  | 522.5 | 9.25
고양시 | 다 | 동문굿모닝힐1차 101동 | 실내주차장 | 경기 고양시 일산동구 장백로 10 (백석동) | 적합 |  | 2024-07-03 | 2024-07-15 | 2792400190 | 2792400190-01 | 지하1층, 지하2층 | 54.55 |  | 917 | 14.05
고양시 | 다 | 동문굿모닝힐1차 102동 | 실내주차장 | 경기 고양시 일산동구 장백로 20 (백석동) | 적합 |  | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 2792400188 | 2792400188-01 | 지하1층 출입구, 지하2층 출입구 | 54.35 |  | 653.5 | 10.7
고양시 | 다 | 동문굿모닝힐1차 103동 | 실내주차장 | 경기 고양시 일산동구 장백로 26 (백석동) | 적합 |  | 2024-07-03 | 2024-07-15 | 2792400189 | 2792400189-01 | 지하1층, 지하2층 | 40 |  | 630 | 13.7
고양시 | 다 | 포오스프라자 | 실내주차장 | 경기 고양시 일산서구 일중로 17 (일산동) | 적합 |  | 2024-07-10 | 2024-07-19 | 2792400192 | 2792400192-01 | 지하1층, 지하2층 | 37.65 |  | 884 | 16
고양시 | 다 | 한화생명일산사옥 | 실내주차장 | 경기 고양시 일산동구 정발산로42번길 5 (장항동) | 적합 |  | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 2792400187 | 2792400187-01 | 지하1층 출입구, 지하2층 출입구 | 37 |  | 689.5 | 13
고양시 | 다 | 강강술래 | 지하주차장 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 1526-3 | 적합 |  | 2024-10-17 | 2024-10-29 | 2792400302 | 2792400302-01 | 지하 2층, 지하 3층 | 28.85 |  | 606 | 3.85
구리시 | 나 | 구리시립노인전문요양원 | 노인요양시설 | 경기 구리시 동구릉로459번길 211 (갈매동) | 적합 |  | 2024-02-21 | 2024-03-06 | 2792400026 | 2792400026-01 | 2층 복도 앞, 3층 복도 앞 | 14.45 | 5.4 | 762 | 7.7 | 236
구리시 | 나 | 효사랑 요양원 | 노인요양시설 | 경기 구리시 동구릉로460번길 8 (사노동) | 적합 |  | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2792400087 | 2792400087-01 | 1F 로비, 4F 생활실 | 23.8 | 10.85 | 667.5 | 8.5 | 146.5
구리시 | 나 | 리베산후조리원 구리점 | 산후조리원 | 경기 구리시 벌말로 145 (토평동) 3층 | 적합 |  | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2792400086 | 2792400086-01 | 3층 로비, 3층 복도 | 12.6 | 8.5 | 752 | 19.7 | 228.5
구리시 | 나 | 구리사랑나눔어린이집 | 어린이집 | 경기 구리시 갈매순환로 28 (갈매동) | 적합 |  | 2024-02-19 | 2024-03-04 | 2792400023 | 2792400023-01 | 창의반, 맑은반 | 27.95 | 13.75 | 752.5 | 9.1 | 780.5
구리시 | 나 | 시립갈매어린이집 | 어린이집 | 경기 구리시 갈매중앙로 80 (갈매동) 1층 | 적합 |  | 2024-02-19 | 2024-03-04 | 2792400024 | 2792400024-01 | 유희실, 찬솔반 | 14.7 | 7.4 | 609 | 10.95 | 259.5
구리시 | 나 | 구리원진녹색병원 | 의료기관 | 경기 구리시 동구릉로 65 (인창동) | 적합 |  | 2024-02-21 | 2024-03-06 | 2792400025 | 2792400025-01 | 1층 입구(로비), 남 탈의실 | 12.4 | 5 | 696.5 | 7.25 | 260
구리시 | 나 | 구리한빛요양병원 | 의료기관 | 경기 구리시 검배로 42 (수택동) | 적합 |  | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2792400085 | 2792400085-01 | 3층 치료실, 4층 로비 | 21.25 | 7.75 | 729 | 22.65 | 299.5
구리시 | 나 | 윤서병원 | 의료기관 | 경기 구리시 건원대로 47 (인창동) | 적합 |  | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2792400079 | 2792400079-01 | 1층 로비, 2층 물리치료실 | 21.95 | 8.05 | 875.5 | 10.45 | 206.5
구리시 | 나 | 율치한방병원 | 의료기관 | 경기 구리시 체육관로 163 (교문동) | 적합 |  | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2792400081 | 2792400081-01 | 6F 로비, 7F 로비 | 21.1 | 8.55 | 594.5 | 6.55 | 268
구리시 | 나 | 좋은아침병원 | 의료기관 | 경기 구리시 경춘로 144 (교문동) | 부적합 | 이산화탄소,총부유세균 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2792400080 | 2792400080-01 | 1층 로비, 5층 복도 | 19.95 | 7.8 | 930 | 7.9 | 552
구리시 | 나 | 좋은아침병원 | 의료기관 | 경기 구리시 경춘로 144 (교문동) | 적합 |  | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2792400179 | 2792400179-01 | 1층 로비, 5층 복도 |  |  | 585
구리시 | 나 | 리체한방병원 | 의료시설 | 경기 구리시 경춘로162번길 26 (교문동) | 적합 |  | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2792400083 | 2792400083-01 | 1F 로비, 3F 로비 | 16.15 | 10.7 | 674.5 | 11.1 | 162.5
구리시 | 다 | 한양대학교 구리병원 | 실내주차장 | 경기 구리시 경춘로 153 (교문동) | 적합 |  | 2024-06-19 | 2024-06-28 | 2792400180 | 2792400180-01 | 지하2층 입구, 지하3층 입구 | 34.25 |  | 794.5 | 17.4
남양주시 | 가 | 아론PC방청학점 | PC방 | 경기 남양주시 별내면 청학로68번길 3 | 부적합 | 이산화탄소 | 2024-07-31 | 2024-08-13 | 2792400220 | 2792400220-01 | 입구, 내부 음수대 | 14.2 | 7.1 | 1085.5 | 51.75
남양주시 | 가 | 아론PC방 청학점 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 영업시설 | 경기 남양주시 퇴계원읍 퇴계원로 26 지하1층 아론PC방 청학점 | 적합 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2792400292 | 2792400292-01 | 입구, 내부 음수대 |  |  | 479
남양주시 | 가 | (주)대성남양주학원 | 학원 | 경기 남양주시 수동면 외방로135번길 12-30 | 적합 |  | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 2792400015 | 2792400015-01 | 가동 202호, 가동 203호 | 34.95 | 23.35
남양주시 | 나 | 남양주삼성요양원 | 노인요양시설 | 경기 남양주시 진건읍 진건오남로374번길 29-8 | 적합 |  | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 2792400135 | 2792400135-01 | 1층 로비, 3층 생활거실 | 23.45 | 18.5 | 468 | 6.1 | 179.5
남양주시 | 나 | 노블스테이요양원 | 노인요양시설 | 경기 남양주시 오남읍 진건오남로555번길 17-5 | 적합 |  | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 2792400136 | 2792400136-01 | 2층 로비, 3층 로비 | 26.5 | 9.95 | 516.5 | 8.3 | 193.5
남양주시 | 나 | 더캐슬요양원 | 노인요양시설 | 경기 남양주시 진접읍 진벌로 127 | 적합 |  | 2024-04-24 | 2024-05-07 | 2792400118 | 2792400118-01 | 1층 로비, 지하1층 회의실 | 16.15 | 4.9 | 492.5 | 15.65 | 206.5
남양주시 | 나 | 수진사자비원 | 노인요양시설 | 경기 남양주시 천마산로 109-30 (호평동) 수진사 자비원 | 적합 |  | 2024-07-23 | 2024-08-02 | 2792400204 | 2792400204-01 | 1층 접수대, 2층 접수대 | 8 | 6.2 | 692 | 21.7 | 492
남양주시 | 나 | 운수사랑요양원 | 노인요양시설 | 경기 남양주시 수동면 지둔로 15 | 적합 |  | 2024-02-13 | 2024-02-23 | 2792400016 | 2792400016-01 | 1층 로비, 3층 거실 | 26.35 | 17.6 | 889.5 | 15.6 | 159.5
남양주시 | 나 | 햇빛스마트요양원 | 노인요양시설 | 경기 남양주시 진접읍 봉현로59번길 19 | 적합 |  | 2024-10-04 | 2024-10-15 | 2792400293 | 2792400293-01 | 1층로비, 4층로비, 1층 로비, 4층 로비 |  |  |  | 2.1
남양주시 | 나 | 밀알성품어린이집 | 어린이집 | 경기 남양주시 오남읍 진건오남로690번길 41 | 적합 |  | 2024-02-15 | 2024-02-27 | 2792400019 | 2792400019-01 | 1층 로비, 3층 복도 | 14.75 | 9.35 | 469 | 10.05 | 423.5
남양주시 | 나 | 진접예랑어린이집 | 어린이집 | 경기 남양주시 진접읍 주곡로 113 | 적합 |  | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2792400017 | 2792400017-01 | 로비, 토성2반 | 12.65 | 4.2 | 899 | 22.95 | 223.5
남양주시 | 나 | 해피아이어린이집 | 어린이집 | 경기 남양주시 오남읍 진건오남로550번길 30-7 | 적합 |  | 2024-02-15 | 2024-02-27 | 2792400018 | 2792400018-01 | 1층 사랑의교실, 2층 피아노실 | 13.2 | 6.4 | 561.5 | 15.35 | 361
남양주시 | 나 | 햇빛스마트요양원 | 요양원 | 경기 남양주시 진접읍 봉현로59번길 19 | 부적합 | 폼알데하이드 | 2024-08-01 | 2024-08-13 | 2792400221 | 2792400221-01 | 1층로비, 4층로비, 1층 로비, 4층 로비 | 16.4 | 10 | 731 | 87.95 | 309
남양주시 | 나 | 진접제일요양병원 | 의료기관 | 경기 남양주시 진접읍 광릉내로 99 | 적합 |  | 2024-04-24 | 2024-05-07 | 2792400119 | 2792400119-01 | 1층 로비, 5층 로비 | 21.15 | 12.45 | 475 | 11.8 | 103.5
남양주시 | 나 | 필립요양병원 | 의료기관 | 경기 남양주시 경춘로1308번길 2 (평내동) 필립요양병원 | 적합 |  | 2024-07-23 | 2024-08-02 | 2792400205 | 2792400205-01 | 4층 접수대, 7층 접수대 | 8.75 | 3.85 | 607 | 24.3 | 213
남양주시 | 나 | 현대병원 | 의료기관 | 경기 남양주시 진접읍 봉현로 21 | 적합 |  | 2024-08-20 | 2024-09-02 | 2792400243 | 2792400243-01 | 1층 응급실(음압격리실), 3층 320호 앞 복도, 5층 간호사실 앞 복도 | 13.1 | 10.1 | 805 | 17.8 | 728.6667
남양주시 | 다중이용시설 | 남양주시도시공사(진접역) | 지하역사 | 경기 남양주시 진접읍 경복대로 지하 244 | 적합 |  | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2792400014 | 2792400014-01 | 대합실, 승강장
남양주시 | 다중이용시설 | 별내별가람역 | 지하역사 | 경기 남양주시 별내3로 지하 345 (별내동) | 적합 |  | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2792400013 | 2792400013-01 | 승강장, 대합실
남양주시 | 다중이용시설 | 오남역 | 지하역사 | 경기 남양주시 오남읍 진건오남로 지하 929 | 적합 |  | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2792400012 | 2792400012-01 | 대합실, 승강장
동두천시 | 나 | 동두천노인복지요양센터 | 노인요양시설 | 경기 동두천시 상패로 85 (상패동) | 적합 |  | 2024-05-28 | 2024-06-12 | 2792400157 | 2792400157-01 | 1층 로비, 2층 로비 | 11.5 | 7 | 616 | 19.45 | 279
동두천시 | 나 | 동원효실버센터 | 노인요양시설 | 경기도 동두천시 삼육사로 1144 | 적합 |  | 2024-08-29 | 2024-09-04 | 2792400251 | 2792400251-01 | 1층 로비, 2층 복도 | 9.45 | 4.65 | 543.5 | 18.8 | 312
동두천시 | 나 | 보광노인요양원 | 노인요양시설 | 경기 동두천시 평화로2812번길 186 (동두천동) 보광노인요양원 | 적합 |  | 2024-11-13 | 2024-11-25 | 2792400320 | 2792400320-01 | 1층 로비, 2층 복도 | 17.6 | 9.9 | 445 | 5.75 | 192.5
동두천시 | 나 | 신흥신망애요양원 | 노인요양시설 | 경기 동두천시 강변로702번길 13-11 (동두천동) 신흥신망애요양원 | 부적합 | 총부유세균 | 2024-09-23 | 2024-10-04 | 2792400285 | 2792400285-01 | 1층 로비, 3층 복도 | 9.9 | 6.65 | 559 | 9.6 | 1253.5
동두천시 | 나 | 주사량요양원 | 노인요양시설 | 경기 동두천시 중앙로298번길 6-10 (생연동) | 적합 |  | 2024-05-29 | 2024-06-12 | 2792400159 | 2792400159-01 | 2층 거실, 3층 로비 | 21.1 | 11.75 | 471 | 21.65 | 557.5
동두천시 | 나 | 내행어린이집 | 어린이집 | 경기도 동두천시 삼육사로 1002번길 8 | 적합 |  | 2024-08-29 | 2024-09-04 | 2792400250 | 2792400250-01 | 1층 교실(푸른하늘반), 2층 강당 | 8.95 | 3.45 | 669 | 12.1 | 748
동두천시 | 나 | 동두천경찰서어린이집 | 어린이집 | 경기 동두천시 상패로 89 (상패동) | 적합 |  | 2024-05-28 | 2024-06-12 | 2792400156 | 2792400156-01 | 2층 유희실, 3층 해솔반 | 18.25 | 9.8 | 437.5 | 17.1 | 90.5
동두천시 | 나 | 시립비둘기어린이집 | 어린이집 | 경기 동두천시 이담로 10 (송내동) 시립비둘기어린이집 | 적합 |  | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 2792400274 | 2792400274-01 | 1층 유희실, 2층 강당 | 31.2 | 16.25 | 775 | 30.25 | 743.5
동두천시 | 나 | 경기도립노인전문동두천병원 | 의료기관 | 경기 동두천시 탑신로 536 (탑동동) 경기도립노인전문동두천병원 | 적합 |  | 2024-11-13 | 2024-11-25 | 2792400319 | 2792400319-01 | 지하1층 로비, 지상1층 복도 | 25.55 | 15.5 | 480 | 6.95 | 209
양주시 | 가 | 양주옥정호수도서관 | 도서관 | 경기 양주시 옥정동로7길 110 (옥정동) | 적합 |  | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 2792400174 | 2792400174-01 | 1층 아동자료 코너, 2층 열람실 정문 | 21.5 | 9.8 | 648 | 15.95
양주시 | 가 | 회암사지박물관 | 박물관 | 경기 양주시 회암사길 11 (율정동) | 적합 |  | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 2792400175 | 2792400175-01 | 1층 로비, 2층 전시장 출입구 | 23.5 | 10.4 | 707.5 | 57.1
양주시 | 가 | 메가박스 양주 | 영화상영관 | 경기 양주시 고읍남로 6-6 (광사동) | 적합 |  | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2792400072 | 2792400072-01 | 9층 홀, 10층 복도 | 13.75 | 9 | 446 | 2.95
양주시 | 가 | 월드비전학원 | 학원 | 경기 양주시 광적면 화합로 135 | 적합 |  | 2024-06-04 | 2024-06-17 | 2792400170 | 2792400170-01 | 1층 로비, 2층 201호 | 21.6 | 13.25 | 463.5 | 17.45
양주시 | 나 | 더클래식요양원 | 노인요양시설 | 경기 양주시 장흥면 호국로 95-12 | 적합 |  | 2024-03-05 | 2024-03-13 | 2792400041 | 2792400041-01 | 1F 로비, 5F 거실 | 25.05 | 8.1 | 809.5 | 9.25 | 105
양주시 | 나 | 서진요양원 | 노인요양시설 | 경기 양주시 원학로147번길 53 에이동(광사동) | 적합 |  | 2024-03-27 | 2024-04-09 | 2792400076 | 2792400076-01 | 1층 복도, 2층 물리치료실 | 14.25 | 9.4 | 825 | 25.25 | 228
양주시 | 나 | 성신요양원 | 노인요양시설 | 경기 양주시 양주산성로49번길 54 (남방동) | 부적합 |  | 2024-03-27 | 2024-04-12 | 2792400075 | 2792400075-01 | 1층 복도, 2층 복도, 2층 거실 | 25.4 | 14.15 | 1000 | 14.3 | 284.5
양주시 | 나 | 성신요양원 | 노인요양시설 | 경기 양주시 양주산성로49번길 54 (남방동) | 적합 |  | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 2792400163 | 2792400163-01 | 1층 복도, 2층 복도, 2층 거실 |  |  | 622.5
양주시 | 나 | 온누리요양원 | 노인요양시설 | 경기 양주시 장흥면 가마골로 246-54 | 적합 |  | 2024-03-04 | 2024-03-13 | 2792400040 | 2792400040-01 | 1층 로비, 2층 204호 | 15.35 | 5.85 | 550 | 9 | 283.5
양주시 | 나 | 일영실버케어 | 노인요양시설 | 경기 양주시 장흥면 호국로 95-14 | 적합 |  | 2024-03-05 | 2024-03-13 | 2792400042 | 2792400042-01 | 1F로비, 5F생활실 | 19.7 | 10.4 | 588 | 10.15 | 125
양주시 | 나 | 공립 백석어린이집 | 어린이집 | 경기 양주시 백석읍 꿈나무로 193 | 적합 |  | 2024-03-13 | 2024-03-26 | 2792400056 | 2792400056-01 | 1층 유희실, 2층 유희실 | 26 | 15.7 | 754.5 | 6.3 | 124
양주시 | 나 | 꾸러기어린이집 | 어린이집 | 경기 양주시 은현면 운하로 316-10 꾸러기어린이집 | 부적합 | 이산화탄소,총부유세균 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 2792400273 | 2792400273-01 | 코스모스반, 민들레2반, 장미반, 해바라기반 | 16.05 | 8.15 | 845.5 | 52.45 | 1473
양주시 | 나 | 꾸러기어린이집 | 어린이집 | 경기도 양주시 은현면 운하로 316-10 | 적합 |  | 2024-11-20 |  | 2792400334 | 2792400334-01 | 코스모스반, 민들레2반, 장미반, 해바라기반
양주시 | 나 | 덕계어린이집 | 어린이집 | 경기 양주시 평화로1435번길 56 (덕계동) | 적합 |  | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2792400050 | 2792400050-01 | 1층 로비, 2층 유희실 | 15.95 | 6.2 | 639 | 9.4 | 588
양주시 | 나 | 별빛아이어린이집 | 어린이집 | 경기 양주시 독바위로300번길 12 A동(옥정동) | 적합 |  | 2024-03-27 | 2024-04-09 | 2792400073 | 2792400073-01 | 1층 나눔반, 4층 강당 | 20.3 | 11.4 | 458 | 4.35 | 429.5
양주시 | 나 | 양주경찰서 어린이집 | 어린이집 | 경기 양주시 평화로 1699 (회정동) | 적합 |  | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2792400051 | 2792400051-01 | 1층 현관, 1층 유희실 | 18.75 | 8.45 | 592.5 | 6.15 | 168.5
양주시 | 나 | 예인프리스쿨 어린이집 | 어린이집 | 경기 양주시 화합로1597번길 40 (회암동) | 적합 |  | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2792400052 | 2792400052-01 | 1층 캠브리지반, 3층 특강반 | 19.7 | 7.45 | 734.5 | 7.9 | 312.5
양주시 | 나 | 유니어린이집 | 어린이집 | 경기 양주시 부흥로1907번길 117 (광사동) | 적합 |  | 2024-03-06 | 2024-03-18 | 2792400044 | 2792400044-01 | 1F 하예반, 2F 복도 | 13.3 | 6.5 | 692.5 | 5.15 | 380
양주시 | 나 | 키즈팜어린이집 | 어린이집 | 경기 양주시 만송로 417-17 (만송동) | 적합 |  | 2024-03-06 | 2024-03-18 | 2792400045 | 2792400045-01 | 1F 현관, 2F 연장반 | 13.9 | 5.35 | 619.5 | 7.25 | 182.5
양주시 | 나 | 회천어린이집 | 어린이집 | 경기 양주시 덕정9길 30 (덕정동) | 적합 |  | 2024-03-07 | 2024-03-21 | 2792400049 | 2792400049-01 | 1층 새싹반, 2층 푸른반 | 29.4 | 11.75 | 658 | 12.3 | 446.5
양주시 | 나 | 서울대효요양병원 | 의료기관 | 경기 양주시 고읍남로 36 (광사동) 골든스퀘어 3~6층 | 적합 |  | 2024-03-27 | 2024-04-09 | 2792400074 | 2792400074-01 | 5층 로비, 6층 복도 | 33.3 | 22.9 | 668 | 6.3 | 477
양주시 | 나 | 송추효사랑요양병원 | 의료기관 | 경기 양주시 장흥면 호국로 439-22 | 적합 |  | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2792400071 | 2792400071-01 | 1층 로비, 3층 302호 | 11.85 | 5.85 | 446 | 5.4 | 331
양주시 | 나 | 실로암노인전문병원 | 의료기관 | 경기 양주시 남면 감악산로514번길 229-34 실로암노인전문병원 | 적합 |  | 2024-09-23 | 2024-10-04 | 2792400284 | 2792400284-01 | 1층 로비, 3층 프로그램실 | 7.55 | 4.25 | 485.5 | 4.25 | 542
의정부시 | 가 | 옥스PC방 의정부본점 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 영업시설 | 경기 의정부시 호국로1298번길 55 (의정부동) 옥스PC방 의정부본점 | 적합 |  | 2024-09-24 | 2024-10-04 | 2792400287 | 2792400287-01 | 256번 자리, 308번 자리 | 21.45 | 13.45 | 489 | 33.2
의정부시 | 가 | 보람의정부장례식장 | 장례식장 | 경기 의정부시 추동로 253 (신곡동) 지하1층 | 적합 |  | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2792400116 | 2792400116-01 | 휴게실1, 휴게실2 | 15.95 | 7.6 | 498.5
의정부시 | 나 | 의정요양원 | 노인요양시설 | 경기 의정부시 금오로 9-12 (금오동) 의정요양원 | 적합 |  | 2024-09-24 | 2024-10-04 | 2792400286 | 2792400286-01 | 2층 복도, 4층 복도 | 21.2 | 6.95 | 605 | 10.75 | 738
의정부시 | 나 | 축복의 향기 요양원 | 노인요양시설 | 경기 의정부시 송산로939번길 79 (산곡동) | 적합 |  | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2792400088 | 2792400088-01 | A동 1F 로비, C동 1F 로비 | 20.75 | 12.25 | 740 | 16.45 | 187.5
의정부시 | 나 | 튼튼요양원 | 노인요양시설 | 경기 의정부시 용민로 198 (민락동) 6층, 7층 튼튼요양원 | 적합 |  | 2024-10-22 | 2024-11-06 | 2792400307 | 2792400307-01 | 6층 프로그램실, 7층 프로그램실 | 8.65 | 5.5 | 577 | 11.1 | 182.5
의정부시 | 나 | 카렌시아산후조리원 | 산후조리원 | 경기 의정부시 외미로 95 (호원동) 하나프라자 7층 | 적합 |  | 2024-11-07 | 2024-11-20 | 2792400316 | 2792400316-01 | 사진실, 거실 | 13 | 7.05 | 674 | 25.9 | 135
의정부시 | 나 | 경기도북부청사어린이집 | 어린이집 | 경기도 의정부시 청사로 1 | 적합 |  | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 2792400229 | 2792400229-01 | 본관1층 복도, 신관유희실 | 15.85 | 9.85 | 762 | 31.65 | 396.5
의정부시 | 나 | 경기북부경찰청 어린이집 | 어린이집 | 경기 의정부시 금오로23번길 22-49 (금오동) | 적합 |  | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2792400053 | 2792400053-01 | 1층 도담반, 3층 도담뜰 | 9.2 | 5.8 | 815 | 8 | 298
의정부시 | 나 | 녹양어린이집 | 어린이집 | 경기 의정부시 체육로 250-25 (녹양동) | 적합 |  | 2024-03-13 | 2024-03-26 | 2792400057 | 2792400057-01 | 1층 로비, 2층 놀이꿈터 | 29.5 | 17.7 | 601.5 | 5.3 | 197.5
의정부시 | 나 | 라트어린이집 | 어린이집 | 경기 의정부시 용민로 230 (낙양동) 라트어린이집 | 부적합 | 총부유세균 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2792400277 | 2792400277-01 | 1층 로비, 4층 강당, 라트어린이집 1층, 라트어린이집 4층 | 16.35 | 9.5 | 667.5 | 40 | 971.5
의정부시 | 나 | 라트어린이집 | 어린이집 | 경기도 의정부시 용민로 230 | 적합 |  | 2024-11-20 |  | 2792400333 | 2792400333-01 | 1층 로비, 4층 강당, 라트어린이집 1층, 라트어린이집 4층
의정부시 | 나 | 새시대어린이집 | 어린이집 | 경기 의정부시 신흥로207번길 49 (의정부동) | 적합 |  | 2024-11-07 | 2024-11-20 | 2792400315 | 2792400315-01 | 2층 홀, 3층 홀 | 22.7 | 12.05 | 603 | 13.35 | 256
의정부시 | 나 | 한터어린이집 | 어린이집 | 경기 의정부시 송현로82번길 92-9 (민락동) 한터어린이집 | 적합 |  | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 2792400278 | 2792400278-01 | 1층 로비, 1층 풀잎반 | 23.15 | 13.85 | 748 | 24.55 | 753
의정부시 | 나 | VIP보명요양원 | 요양원 | 경기 의정부시 능곡로26번길 49 (신곡동) | 적합 |  | 2024-07-31 | 2024-08-13 | 2792400222 | 2792400222-01 | 1층로비, 2층 프로그램실 | 7.6 | 4.85 | 700 | 49.3 | 422
의정부시 | 나 | 더드림요양병원 | 의료기관 | 경기 의정부시 용민로 198 (민락동) 8~10층 더드림요양병원 | 적합 |  | 2024-10-22 | 2024-11-06 | 2792400308 | 2792400308-01 | 8층 복도, 9층 접수대 앞 | 9.75 | 9.2 | 650 | 11.1 | 690.5
의정부시 | 나 | 연세하늘병원 | 의료기관 | 경기 의정부시 평화로 704 (가능동) | 부적합 | 총부유세균 | 2024-06-03 | 2024-06-17 | 2792400164 | 2792400164-01 | 1층 로비, 5층 로비, 1층로비, 5층로비 | 14.65 | 8.4 | 734.5 | 14.55 | 1559
의정부시 | 나 | 을지대학교병원 | 의료기관 | 경기도 의정부시 동일로 712 | 적합 |  | 2024-11-14 |  | 2792400321 | 2792400321-01 | 을지대학교병원 1층, 을지대학교병원 2층, 을지대학교병원 7층, 지하주차장 3층, 지하주차장 4층, 지하주차장 5층 |  |  | 667.3333 | 13.0667
의정부시 | 나 | 연세하늘병원 |  | 경기도 의정부시 평화로 704 | 적합 |  | 2024-08-12 | 2024-08-16 | 2792400231 | 2792400231-01 | 1층 로비, 5층 로비, 1층로비, 5층로비 |  |  |  |  | 321
의정부시 | 다 | 을지대학교병원 | 실내주차장 | 경기도 의정부시 동일로 712 | 적합 |  | 2024-11-14 |  | 2792400322 | 2792400322-01 | 을지대학교병원 1층, 을지대학교병원 2층, 을지대학교병원 7층, 지하주차장 3층, 지하주차장 4층, 지하주차장 5층 |  |  | 625 | 12.4667
의정부시 | 다 | 의정부역지하도상가 | 지하주차장 | 경기도 의정부시 시민로 100 | 적합 |  | 2024-10-17 | 2024-10-29 | 2792400303 | 2792400303-01 | 3주차장 전기차충전소 옆, 무인정산기 옆 | 27.2 |  | 474.5 | 7.55
파주시 | 나 | 돌곶이어린이집 | 어린이집 | 경기 파주시 돌곶이길 65 돌곶이어린이집 | 부적합 | 총부유세균,이산화탄소 | 2024-09-25 | 2024-10-11 | 2792400289 | 2792400289-01 | 1층 꽃다지반, 1층 꽃잔디반 | 20.25 | 9.7 | 841 | 15.8 | 1115
파주시 | 나 | 출판도시어린이집 | 어린이집 | 경기 파주시 광인사길 7 출판도시어린이집 | 적합 |  | 2024-09-25 | 2024-10-11 | 2792400288 | 2792400288-01 | 1층 현관, 2층 유희실 | 16.35 | 9.3 | 493.5 | 14.45 | 295.5
파주시 푸른환경사업본부 | 가 | 홈플러스 운정점 더콜로니운정(주) | 대규모점포 | 경기 파주시 청암로17번길 17 (목동동) | 적합 |  | 2024-04-29 | 2024-05-09 | 2792400124 | 2792400124-01 | 지하1층 가전매장, 지하1층 15번계산대, 1층 정문 앞, 1층 모던하우스 앞, 지하2층 21구역, 지하2층 출구, 지상5층 41구역, 지상5층 매장입구 | 26.125 | 13.125 | 488.75 | 9.875
파주시 푸른환경사업본부 | 나 | 의료법인 광성의료재단 | 노인요양시설 | 경기도 파주시 방촌로 326번길 46 연세요양병원 | 적합 |  | 2024-10-21 | 2024-11-01 | 2792400306 | 2792400306-01 | 1층 로비, 2층 로비 | 11.15 | 6.5 | 549.5 | 4.85 | 335.5
파주시 푸른환경사업본부 | 나 | 파주로하스요양병원 | 노인요양시설 | 경기도 파주시 숲속노을로 273 | 적합 |  | 2024-10-21 | 2024-11-01 | 2792400305 | 2792400305-01 | 1층로비(상담실), 2층(201호) | 9.3 | 4.95 | 510 | 19.1 | 191.5
파주시 푸른환경사업본부 | 나 | 파주행복요양원 | 노인요양시설 | 경기 파주시 광탄면 양지말길 89 | 적합 |  | 2024-05-16 | 2024-05-29 | 2792400145 | 2792400145-01 | 프로그램실, 물리치료실 | 21.4 | 17 | 507 | 13.65 | 186.05
파주시 푸른환경사업본부 | 나 | 플로렌스너싱홈 | 노인요양시설 | 경기 파주시 탄현면 새오리로 123 (성동리 100-2) 플로렌스너싱홈 | 적합 |  | 2024-11-12 | 2024-11-25 | 2792400318 | 2792400318-01 | 지하 1층 로비, 지상 1층 생활동 | 19.45 | 12.85 | 488.5 | 9.6 | 173
파주시 푸른환경사업본부 | 나 | 광탄어린이집 | 어린이집 | 경기 파주시 광탄면 혜음로 1305 | 적합 |  | 2024-05-16 | 2024-05-29 | 2792400144 | 2792400144-01 | A동 보육실, B동 특별활동실 | 16.65 | 16.5 | 416 | 36.4 | 301.85
파주시 푸른환경사업본부 | 나 | 시립별하람어린이집 | 어린이집 | 경기 파주시 가람로 109 (와동동, 739) 시립별하람어린이집 | 적합 |  | 2024-11-12 | 2024-11-25 | 2792400317 | 2792400317-01 | 바다은빛반, 복도 | 24.25 | 14.25 | 778.5 | 10.65 | 737
파주시 푸른환경사업본부 | 나 | 어울림어린이집 | 어린이집 | 경기 파주시 문산읍 통일로 1750 (문산어울림) | 적합 |  | 2024-06-03 | 2024-06-17 | 2792400165 | 2792400165-01 | 1층 로비, 2층 로비 | 13.55 | 5.35 | 632.5 | 8.5 | 530.5
파주시 푸른환경사업본부 | 나 | 인본병원 | 의료기관 | 경기 파주시 청암로17번길 31 (목동동) | 적합 |  | 2024-05-01 | 2024-05-09 | 2792400130 | 2792400130-01 | 3층 로비, 5층 로비 | 17.1 | 11.45 | 791.5 | 31.15 | 253.5
파주시 푸른환경사업본부 | 다 | 명동프라자 | 실내주차장 | 경기 파주시 경의로 1080 (야당동) 명동프라자 | 부적합 | 이산화탄소 | 2024-09-05 | 2024-09-13 | 2792400271 | 2792400271-01 | 지하 1층, 지하 2층 | 21.6 |  | 1306 | 17.5
파주시 푸른환경사업본부 | 다 | 신우빌딩 | 실내주차장 | 경기 파주시 청암로17번길 31 (목동동) | 부적합 | 이산화탄소 | 2024-05-01 | 2024-05-09 | 2792400129 | 2792400129-01 | 지하1층 주차장, 지하2층 주차장 | 33.75 |  | 1170 | 10.15
파주시 푸른환경사업본부 | 다 | 유은타워 3차 | 실내주차장 | 경기 파주시 야당동 1072 유은타워 3차 | 적합 |  | 2024-09-05 | 2024-09-13 | 2792400270 | 2792400270-01 | 지하 1층, 지하 2층 | 19.2 |  | 931.5 | 22.25
파주시 푸른환경사업본부 | 다 | 홈플러스 운정점 더콜로니운정(주) | 실내주차장 | 경기 파주시 청암로17번길 17 (목동동) | 적합 |  | 2024-05-01 | 2024-05-09 | 2792400128 | 2792400128-01 | 지하1층 가전매장, 지하1층 15번계산대, 1층 정문 앞, 1층 모던하우스 앞, 지하2층 21구역, 지하2층 출구, 지상5층 41구역, 지상5층 매장입구 | 39.9 |  | 598.5 | 5.425
포천시 | 가 | 국립수목원 산림박물관 | 박물관 | 경기 포천시 소흘읍 광릉수목원로 415 | 적합 |  | 2024-04-24 | 2024-05-07 | 2792400117 | 2792400117-01 | 1층 로비, 2층 3전시실 복도 | 9.5 | 5.5 | 388 | 15.45
포천시 | 가 | 클라우드시네마 | 영화상영관 | 경기 포천시 영북면 운천로23번길 7-8 | 적합 |  | 2024-04-18 | 2024-05-01 | 2792400107 | 2792400107-01 | 로비, 2층 상영관 | 44.5 | 12.15 | 398 | 11.6
포천시 | 가 | 시크릿피시방 | 인터넷컴퓨터게임시설 | 경기 포천시 소흘읍 솔모루로 31 | 적합 |  | 2024-04-16 | 2024-04-29 | 2792400103 | 2792400103-01 | 4층 로비, 4층 289좌석 | 45.6 | 13.5 | 428.5 | 27.7
포천시 | 나 | 드림시니어케어 | 노인요양시설 | 경기 포천시 소흘읍 광릉수목원로 1159-2 | 적합 |  | 2024-04-11 | 2024-04-23 | 2792400096 | 2792400096-01 | 1층 로비, 4층 생활관 | 31.8 | 13 | 688.5 | 29.8 | 95.5
포천시 | 나 | 산정호수 노인요양센터 | 노인요양시설 | 경기 포천시 영북면 산정호수로 344 | 적합 |  | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2792400039 | 2792400039-01 | 1층 복도, 2층 복도 |  |  |  |  | 348
포천시 | 나 | 서울베스트케어 | 노인요양시설 | 경기 포천시 소흘읍 광릉수목원로 1159-1 | 적합 |  | 2024-04-11 | 2024-04-23 | 2792400095 | 2792400095-01 | 1층 로비, 4층 생활실 | 30.45 | 14.2 | 556.5 | 24.05 | 228.5
포천시 | 나 | 우리가족요양원 | 노인요양시설 | 경기 포천시 소흘읍 죽엽산로35번길 36-25 | 적합 |  | 2024-04-16 | 2024-04-29 | 2792400104 | 2792400104-01 | 1층 로비, 3층 거실 | 55.45 | 12.4 | 552.5 | 27.8 | 300
포천시 | 나 | 포천분도마을 | 노인요양시설 | 경기 포천시 자작로4길 71 (자작동) | 적합 |  | 2024-04-16 | 2024-04-29 | 2792400102 | 2792400102-01 | 1층 휴게실, 1층 다목적실 | 35.4 | 17.55 | 404 | 15.4 | 371
포천시 | 나 | 효담전문요양원 | 노인요양시설 | 경기 포천시 가산면 부흥로 718 | 적합 |  | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2792400113 | 2792400113-01 | 1F 면회실, 2F 복도 | 16.25 | 8.9 | 638.5 | 9.8 | 121
포천시 | 나 | J아람어린이집 | 어린이집 | 경기 포천시 소흘읍 검바위1길 14-59 | 적합 |  | 2024-04-11 | 2024-04-23 | 2792400097 | 2792400097-01 | 1F 복도, 2F 복도 | 35.55 | 14.6 | 663.5 | 12 | 764
포천시 | 나 | 산내들어린이집 | 어린이집 | 경기 포천시 영북면 영북로 206 (산내들 아이파크) | 적합 |  | 2024-04-18 | 2024-05-01 | 2792400106 | 2792400106-01 | 유희실, 도서영역 | 24.1 | 15.15 | 530.5 | 11.6 | 279
포천시 | 나 | 승진어린이집 | 어린이집 | 경기 포천시 화현면 화동로 587-1 | 적합 |  | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2792400112 | 2792400112-01 | 1층 도서관, 2층 창의쑥쑥반 | 21.7 | 7.55 | 765.5 | 21.2 | 240.5
포천시 | 나 | 신광새싹어린이집 | 어린이집 | 경기 포천시 소흘읍 화합로264번길 73 | 적합 |  | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 2792400092 | 2792400092-01 | 1층 가람반, 2층 산들반 | 39.55 | 21.1 | 564.5 | 18.25 | 391.5
포천시 | 나 | 아이정원어린이집 | 어린이집 | 경기 포천시 왕방로252번길 8 (신읍동) | 적합 |  | 2024-04-16 | 2024-04-29 | 2792400101 | 2792400101-01 | 1층 로비, 2층 예다움반 | 50.2 | 14.2 | 763 | 20.05 | 704
포천시 | 나 | 올리어린이집 | 어린이집 | 경기 포천시 소흘읍 태봉로63번길 13 | 적합 |  | 2024-04-11 | 2024-04-23 | 2792400098 | 2792400098-01 | 1F 로비, 2F 소리반 | 31.8 | 16 | 696 | 22.55 | 246
포천시 | 나 | 원암어린이집 | 어린이집 | 경기 포천시 소흘읍 송선로 67 | 적합 |  | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 2792400093 | 2792400093-01 | 1F 샘물반, 1F 별님반 | 20.6 | 13.85 | 627.5 | 15.9 | 558.5
포천시 | 나 | 짐랜드 어린이집 | 어린이집 | 경기 포천시 송선로 203 (설운동) | 부적합 | 총부유세균 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 2792400094 | 2792400094-01 | 1F 로비, 3F 강당 | 37.4 | 21.25 | 662.5 | 20.95 | 1412
포천시 | 나 | 범문의료재단 진요양병원 | 의료기관 | 경기 포천시 소흘읍 송우로 80 | 적합 |  | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 2792400091 | 2792400091-01 | 3층 구검진실, 4층 휴게실 | 31.75 | 14.95 | 785 | 9.55 | 211
포천시 | 나 | 새맘의료재단 | 의료기관 | 경기 포천시 내촌면 금강로2536번길 112-12 | 적합 |  | 2024-04-22 | 2024-05-07 | 2792400114 | 2792400114-01 | 1F 로비, 3F 로비 | 16.9 | 9.75 | 409 | 3.55 | 120.5
포천시 | 나 | 짐랜드어린이집 |  | 경기도 포천시 송선로 203 | 적합 |  | 2024-08-12 | 2024-08-16 | 2792400230 | 2792400230-01 | 1층 로비, 3층 강당 |  |  |  |  | 594.5