## 연세고든병원
Formaldehyde 시 험 기 록 부 | [10 empty] | 입력 값
시험항목 | Formaldehyde |  |  | 시료채취장소 |  | 연세고든병원
시험일자 | 20241203 |  |  | 시료채취일자 |  | 20241202 |  |  |  |  | 시트이름 | 연세고든병원
분석자 | 환경연구사 조의호 |  |  | 사용장비 |  | HPLC, waters (ACQUITY, USA) |  |  |  |  | 시험일자 | 20241203
시험방법 | 실내공기질공정시험기준 ES 02601.1e |  |  | 환경조건 |  | 온도 ( 15 ~ 35 ) ℃ |  |  |  |  | 시료채취일자 | 20241202
[6 empty] | 상대습도 ( 85 ) % 이하 |  |  |  |  | 분석자 | 조의호
표준물질 및 표준액 제조내역
시약명 |  | 표준원액 | [5 empty] | 표준품 제조일자 |  | 비고
|  | 제조사(제품번호) |  | 개봉일 |  | 유효일자
6 Aldehydes-DNPH Mixture Standard Solution |  | FUJIFILM |  | 2024-06-25 |  | 2025-12-01 |  | 2024-12-02
검량선 결과 |  |  |  | 검정곡선 검증
|  |  |  | 표준용액농도(mg/L) |  |  |  | 0.4 | 정도관리 목표 | 판정
정도관리 목표 |  | 판정 |  | QC |  | 분석농도(mg/L) |  | 0.40348 | 오차율≤20% | 만족 | 검증시료(0.4mg/L) | 0.40348
R² ≥ 0.98 |  | 만족 |  |  |  | 오차율(%) |  | 0.87
[11 empty] | 접수번호 | 2792400341
CA=(As-Ab)*5*1000/(V*((273+25)/(273+T2))*(P/1))
접수번호 | 채취장소 | 시료명 | As(㎍/mL) | Ab(㎍/mL) | V(L) | T2(℃) | P(atm) | CA (㎍/㎥) | 평균 (㎍/㎥) | 판정 (㎍/㎥) | 최종농도 | 시료농도 | blank 농도 | 온도 | 측정수치(hpa) | 보정수치(atm) | 1기압
2792400341 | 연세고든병원 | 5층 정수기 앞 | 0.07555 | 0.00567 | 30 | 20.6 | 0.99689 | 11.5105 | 11.8 | 14.2 | 11.5105 | 0.07555 | 0.00567 | 20.6 | 1010.1 | 0.99689 | 1013.25
|  | 5층 정수기 앞 | 0.07962 | 0.00567 | 30 | 20.6 | 0.99689 | 12.1809 |  |  | 12.1809 | 0.07962 |  | 20.6 | 1010.1 | 0.99689 | 1013.25
|  | 6층 영상의학과 앞 | 0.10442 | 0.00567 | 30 | 22.7 | 0.99679 | 16.3839 | 16.6 |  | 16.3839 | 0.10442 |  | 22.7 | 1010 | 0.99679 | 1013.25
|  | 6층 영상의학과 앞 | 0.1076 | 0.00567 | 30 | 22.7 | 0.99679 | 16.9115 |  |  | 16.9115 | 0.1076 |  | 22.7 | 1010 | 0.99679 | 1013.25
|  | 이중시료 | 기준 : 중복 채취한 시료의 측정값 차를 평균으로 나누어 20%이내 | [5 empty] | 적합
|  | 6층 영상의학과 앞 double | 0.10789 | 0.00567 | 30 | 20.6 | 0.99689 | 16.8375 | 0.4385% |  | 이중시료 | 0.10789 |  | 22.7 | 1010

## 청평새나래어린이집
Formaldehyde 시 험 기 록 부 | [10 empty] | 입력 값
시험항목 | Formaldehyde |  |  | 시료채취장소 |  | 청평새나래어린이집
시험일자 | 20241203 |  |  | 시료채취일자 |  | 20241202 |  |  |  |  | 시트이름 | 청평새나래어린이집
분석자 | 환경연구사 조의호 |  |  | 사용장비 |  | HPLC, waters (ACQUITY, USA) |  |  |  |  | 시험일자 | 20241203
시험방법 | 실내공기질공정시험기준 ES 02601.1e |  |  | 환경조건 |  | 온도 ( 15 ~ 35 ) ℃ |  |  |  |  | 시료채취일자 | 20241202
[6 empty] | 상대습도 ( 85 ) % 이하 |  |  |  |  | 분석자 | 조의호
표준물질 및 표준액 제조내역
시약명 |  | 표준원액 | [5 empty] | 표준품 제조일자 |  | 비고
|  | 제조사(제품번호) |  | 개봉일 |  | 유효일자
6 Aldehydes-DNPH Mixture Standard Solution |  | FUJIFILM |  | 2024-06-25 |  | 2025-12-01 |  | 2024-12-02
검량선 결과 |  |  |  | 검정곡선 검증
|  |  |  | 표준용액농도(mg/L) |  |  |  | 0.4 | 정도관리 목표 | 판정
정도관리 목표 |  | 판정 |  | QC |  | 분석농도(mg/L) |  | 0.40348 | 오차율≤20% | 만족 | 검증시료(0.4mg/L) | 0.40348
R² ≥ 0.98 |  | 만족 |  |  |  | 오차율(%) |  | 0.87
[11 empty] | 접수번호 | 2792400342
CA=(As-Ab)*5*1000/(V*((273+25)/(273+T2))*(P/1))
접수번호 | 채취장소 | 시료명 | As(㎍/mL) | Ab(㎍/mL) | V(L) | T2(℃) | P(atm) | CA (㎍/㎥) | 평균 (㎍/㎥) | 판정 (㎍/㎥) | 최종농도 | 시료농도 | blank 농도 | 온도 | 측정수치(hpa) | 보정수치(atm) | 1기압
2792400342 | 청평새나래어린이집 | 1층 | 0.01332 | 0.00588 | 30 | 19.4 | 0.98929 | 1.2299 | 1.3 | 4.4 | 1.2299 | 0.01332 | 0.00588 | 19.4 | 1002.4 | 0.98929 | 1013.25
|  | 1층 | 0.01452 | 0.00588 | 30 | 19.4 | 0.98929 | 1.4282 |  |  | 1.4282 | 0.01452 |  | 19.4 | 1002.4 | 0.98929 | 1013.25
|  | 2층 | 0.05128 | 0.00588 | 30 | 18 | 0.98929 | 7.4689 | 7.5 |  | 7.4689 | 0.05128 |  | 18 | 1002.4 | 0.98929 | 1013.25
|  | 2층 | 0.05135 | 0.00588 | 30 | 18 | 0.98929 | 7.4804 |  |  | 7.4804 | 0.05135 |  | 18 | 1002.4 | 0.98929 | 1013.25
|  | 이중시료 | 기준 : 중복 채취한 시료의 측정값 차를 평균으로 나누어 20%이내 | [5 empty] | 적합
|  | 2층 double | 0.05115 | 0.00588 | 30 | 19.4 | 0.98929 | 7.4833 | 0.03913% |  | 이중시료 | 0.05115 |  | 18 | 1002.4